**分部分项工程和单价措施项目清单与计价表**

**工程名称：咸宁市农业科学院内停车场工程 标段：咸宁市农业科学院内停车场工程**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 生态泊位铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、8cm厚植草砖（孔内填种植土拌草籽种子） | m2 | 266 |  |  |  |
| 2 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、20cm厚级配碎石2、15cm厚C20透水混凝土3、3cm1:1黄土粗砂 | m2 | 308 |  |  |  |
| 3 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、8cm厚透水砖 | m2 | 42 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1、路缘石A（混凝土预制100\*12\*35cm） | m | 154 |  |  |  |
| 5 | 040204004002 | 靠背 | 1、靠背 | m3 | 4.2 |  |  |  |
| 6 | 040204004003 | 基座 | 1、基座 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 7 | 040204002004 | 块料铺设 | 1、100cm\*19cm\*9cm（6）卧石 | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 1、砖砌排水沟2、沟内水泥砂浆抹面3、15cm厚c20砼垫层4、沟盖板（c30钢筋混凝土板） | m | 87 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、毛石挡土墙 | m3 | 264.66 |  |  |  |
| 10 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1、PVCdn100排水管 | m | 56 |  |  |  |
| 11 | 040701009001 | 砂石回填 | 1、砂石回填 | m3 | 57.75 |  |  |  |
| 12 | 040701006001 | 土工合成材料 | 1、反滤土工布 | m2 | 132 |  |  |  |
| 13 | 040303016001 | 压顶 | 1、10cm厚c20砼压顶 | m3 | 2.81 |  |  |  |
| 14 | 040205006001 | 标线 | 1、白色标线 | m2 | 27 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、挖土方，人机配合2、反铲挖掘机挖一般土方 装车 | m3 | 357 |  |  |  |
| 16 | 04B001 | 土方挖、上车、外运8km | 1、土方挖、上车、外运8km | m3 | 5000 |  |  |  |
| 17 | 010103001001 | 回填方 | 1、回填方，夯实 人机配合 | m3 | 313 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、毛石挡土墙 脚手架 | m2 | 132 |  |  |  |
| 19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机进出场 | 台·次 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**暂列金额明细表**

**工程名称：咸宁市农业科学院内停车场工程 标段：咸宁市农业科学院内停车场工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 预留金 | 项 | 40000.00 |  |
| 合计 | 40000.00 |  |